## Water Quality Lab Results
Parameter | Units |  | Mano (BEDGIS 001) | Mao Point 1 (BEDGIS 002) | Moa Point 2 (BEDGIS 003) | Sewa (BEDGIS 004) | Little Scarcies (BEDGIS 005) | Great Scarcies (BEDGIS 006)
Hardness by Calculation | mg/L | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 9
Total Alkalinity as CaCO3 | mg/L | 2 | 8 | 11 | 12 | 11 | 18 | 11
Apparent Colour by spec | Pt/Co colour | 3 | 58 | 55 | 66 | 65 | 36 | 48
True Colour by spec | Pt/Co colour | 3 | 24 | 22 | 17 | 18 | 15 | 13
Biochemical Oxygen Demand (BOD5) | mg/L | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Chemical Oxygen Demand | mg/L | 5 | 6 | <5 | 17 | <5 | <5 | 7
Nitrate, NO3 as NO3 | mg/L | 0.06 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 0.79 | 0.61 | 0.43
Nitrite, NO2 as NO2 | mg/L | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
Phosphate as PO4 | mg/L | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02
Oil and Grease | mg/L | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Total Coliforms | MPN/100 mL | 1 | 2419.6 | 298.7 | 866.4 | 9208 | 2419.6 | 1732.9
Faecal Coliforms | MPN/100 mL | 1 | 33.1 | 17.3 | 9.8 | 920.8 | 117.8 | 46.5
Arsenic dissolved | mg/L | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
Antimony dissolved | mg/L | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0004 | <0.0001 | 0.0003 | <0.0001
Mercury dissolved | mg/L | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
Calcium dissolved | mg/L | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2
Magnesium dissolved | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.1
Arsenic total | mg/L | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0015 | <0.0005 | <0.0005
Antimony total | mg/L | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
Selenium total | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
Mercury total | mg/L | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
Manganese total | mg/L | 0.002 | 0.016 | 0.011 | 0.014 | 0.021 | 0.025 | 0.018
Copper total | mg/L | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
Zinc total | mg/L | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.006 | 0.007
Lead total | mg/L | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0005
Chromium total | mg/L | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001
Nickel total | mg/L | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001
Cadmium total | mg/L | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
Molybdenum total | mg/L | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
Cobalt total | mg/L | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
Iron total | mg/L | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8
Aluminium total | mg/L | 0.03 | 0.24 | 0.18 | 0.31 | 0.41 | 0.17 | 0.09
Total Suspended Solids at 103-105 oC | mg/L | 1 | 14 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7

## Water Quality In-Situ Results
River | River ID | Date | Time | Temp.[°C] | pH | mV[pH] | ORP[mV] | EC[µS/cm] | EC Abs.[µS/cm] | RES[Ohm-cm ] | TDS [ppm] | Sal.[psu] | Press.[psi] | D.O.[%] | D.O.[ppm] | Turb.FNU | Latitude | Longitude
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:01 | 26.84 | 6.7 | 8.9 | 211.7 | 19 | 20 | 52600 | 10 | 0.00725 | 14.606 | 0 | NA | 21 | 7.069 | -11.3759
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:06 | 26.84 | 6.6 | 14.8 | 224.4 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.00765 | 14.603 | 0 | NA | 21.5 | 7.069 | -11.3758
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:11 | 26.84 | 6.5 | 21.1 | 234.4 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.00774 | 14.6 | 0 | NA | 21.9 | 7.069 | -11.3758
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:16 | 26.85 | 6.44 | 24.1 | 241 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.00774 | 14.599 | 0 | NA | 22.6 | 7.0689 | -11.3758
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:21 | 26.87 | 6.31 | 31.9 | 252.1 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.00773 | 14.6 | 0 | NA | 22.3 | 7.0689 | -11.3757
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:26 | 26.87 | 6.41 | 26.4 | 248.5 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.00778 | 14.6 | 0 | NA | 24.2 | 7.069 | -11.3759
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:31 | 26.87 | 6.37 | 28.6 | 249.1 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.00773 | 14.596 | 0 | NA | 24.7 | 7.069 | -11.3759
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:36 | 26.87 | 6.41 | 26.3 | 252.1 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.00773 | 14.6 | 0 | NA | 21.2 | 7.0689 | -11.3759
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:41 | 26.87 | 6.37 | 28.6 | 255.8 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.0076 | 14.603 | 0 | NA | 19 | 7.069 | -11.3759
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:46 | 26.87 | 6.36 | 29.2 | 257.3 | 20 | 20 | 50000 | 10 | 0.00755 | 14.6 | 0 | NA | 20.9 | 7.069 | -11.3759
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:51 | 26.87 | 6.36 | 29 | 259.2 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.0076 | 14.601 | 0 | NA | 18.9 | 7.069 | -11.3759
Mano River | BEDGIS 001 | 2017-11-18 | 15:56 | 26.86 | 6.26 | 35 | 266 | 20 | 21 | 50000 | 10 | 0.0076 | 14.599 | 0 | NA | 23 | 7.069 | -11.376
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 18:35 | 28.13 | 6.55 | 17.9 | 270.4 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00994 | 14.556 | 0 | NA | 17 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 18:40 | 28.13 | 6.53 | 19.2 | 272.7 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00994 | 14.557 | 0 | NA | 15.4 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 18:45 | 28.14 | 6.65 | 12.1 | 279.8 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.01 | 14.556 | 0 | NA | 15.6 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 18:50 | 28.13 | 6.39 | 27.7 | 302.7 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0101 | 14.556 | 0 | NA | 16.1 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 18:55 | 28.13 | 6.69 | 9.7 | 290.4 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0101 | 14.561 | 0 | NA | 15.3 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 19:00 | 28.13 | 6.34 | 30.4 | 312.2 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0101 | 14.561 | 0 | NA | 14.2 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 19:05 | 28.13 | 6.41 | 26.5 | 312.5 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0102 | 14.563 | 0 | NA | 16.1 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 19:10 | 28.13 | 6.5 | 20.7 | 307.8 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0102 | 14.562 | 0 | NA | 15 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 19:15 | 28.13 | 6.37 | 28.5 | 317.7 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0102 | 14.555 | 0 | NA | 17.5 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 19:20 | 28.12 | 6.3 | 32.7 | 323.6 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0102 | 14.554 | 0 | NA | 14.8 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 19:25 | 28.12 | 6.34 | 30.5 | 323.9 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0102 | 14.56 | 0 | NA | 15.2 | 7.3602 | -11.4179
Moa River Point 1 | BEDGIS 002 | 2017-11-18 | 19:30 | 28.12 | 6.65 | 12 | 304.7 | 25 | 27 | 40000 | 13 | 0.0102 | 14.558 | 0 | NA | 16.1 | 7.3602 | -11.4178
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:16 | 28.29 | 7.03 | 13 | 190.1 | 2 | 3 | 500000 | 1 | 0.000142 | 14.481 | 0.1 | 0.01 | 1.2 | 7.6676 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:16 | 28.31 | 7.03 | 13 | 190 | 2 | 2 | 500000 | 1 | 2.99e-05 | 14.48 | 0.1 | 0.01 | 1.1 | 7.6676 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:22 | 27.96 | 7.08 | 10.1 | 257.3 | 19 | 20 | 52600 | 9 | 0.00717 | 14.48 | 46.7 | 3.6 | 12.7 | 7.6678 | -11.2637
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:27 | 27.97 | 7 | 15.1 | 258 | 27 | 29 | 37000 | 13 | 0.01 | 14.48 | 42.9 | 3.31 | 13.9 | 7.6677 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:32 | 27.96 | 6.97 | 16.8 | 261.8 | 27 | 29 | 37000 | 14 | 0.0111 | 14.48 | 41.7 | 3.22 | 14.1 | 7.6678 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:37 | 27.96 | 6.94 | 18.3 | 265.7 | 28 | 29 | 35700 | 14 | 0.0112 | 14.479 | 40.5 | 3.13 | 13.2 | 7.6677 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:42 | 27.96 | 6.99 | 15.3 | 264.9 | 28 | 29 | 35700 | 14 | 0.0112 | 14.479 | 39.8 | 3.07 | 14.1 | 7.6677 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:47 | 27.96 | 6.98 | 15.9 | 267.2 | 28 | 29 | 35700 | 14 | 0.0113 | 14.479 | 40 | 3.08 | 15.2 | 7.6677 | -11.2637
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:52 | 27.96 | 6.92 | 19.5 | 271.7 | 28 | 29 | 35700 | 14 | 0.0113 | 14.481 | 39.1 | 3.02 | 13.6 | 7.6676 | -11.2636
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 10:57 | 27.97 | 6.92 | 20 | 275.3 | 28 | 29 | 35700 | 14 | 0.01 | 14.478 | 38.4 | 2.96 | 14.1 | 7.6677 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 11:02 | 27.97 | 6.94 | 18.8 | 273.7 | 28 | 30 | 35700 | 14 | 0.0114 | 14.479 | 38.5 | 2.97 | 14 | 7.6677 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 11:07 | 27.98 | 6.89 | 21.6 | 277.8 | 28 | 30 | 35700 | 14 | 0.0114 | 14.477 | 38.2 | 2.94 | 14.3 | 7.6677 | -11.2638
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 11:12 | 27.99 | 6.92 | 19.5 | 275.1 | 28 | 30 | 35700 | 14 | 0.01 | 14.478 | 38.2 | 2.94 | 14.6 | 7.6677 | -11.2637
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 11:17 | 28.01 | 6.86 | 23 | 277.3 | 30 | 32 | 33300 | 15 | 0.0124 | 14.48 | 38.6 | 2.97 | 13.6 | 7.6677 | -11.2637
Moa River Point 2 | BEDGIS 003 | 2017-11-19 | 11:22 | 28.01 | 6.88 | 22.2 | 277.4 | 29 | 31 | 34500 | 14 | 0.0118 | 14.482 | 38.3 | 2.95 | 14.1 | 7.6677 | -11.2638
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:07 | 26.09 | 7.09 | 7.1 | 132.7 | 22 | 23 | 45500 | 11 | 0.00871 | 14.218 | 40.9 | 3.2 | 35.1 | 8.6048 | -11.2657
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:12 | 26.08 | 6.99 | 12.8 | 165 | 23 | 23 | 43500 | 11 | 0.00903 | 14.222 | 38.9 | 3.04 | 34.4 | 8.6048 | -11.2657
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:17 | 26.09 | 6.94 | 15.7 | 184.3 | 23 | 24 | 43500 | 12 | 0.00917 | 14.221 | 37.1 | 2.91 | 32.3 | 8.6048 | -11.2657
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:22 | 26.09 | 6.97 | 13.6 | 184.3 | 23 | 24 | 43500 | 12 | 0.00926 | 14.219 | 36.3 | 2.84 | 34.3 | 8.6048 | -11.2658
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:27 | 26.1 | 6.96 | 14.3 | 187.9 | 23 | 24 | 43500 | 12 | 0.0093 | 14.22 | 35.8 | 2.8 | 33.7 | 8.6048 | -11.2658
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:32 | 26.11 | 6.97 | 13.7 | 184.7 | 23 | 24 | 43500 | 12 | 0.0093 | 14.22 | 35.2 | 2.76 | 32 | 8.6048 | -11.2657
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:37 | 26.13 | 6.96 | 14.4 | 186.1 | 23 | 24 | 43500 | 12 | 0.00929 | 14.22 | 34.9 | 2.73 | 34.4 | 8.6047 | -11.2657
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:42 | 26.14 | 6.95 | 15.2 | 184.6 | 23 | 24 | 43500 | 12 | 0.00934 | 14.225 | 34.2 | 2.68 | 32.5 | 8.6048 | -11.2658
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:47 | 26.16 | 7 | 12.2 | 186.3 | 23 | 24 | 43500 | 12 | 0.00933 | 14.226 | 34.2 | 2.68 | 32.7 | 8.6048 | -11.2657
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:52 | 26.16 | 6.91 | 17.4 | 196.1 | 23 | 24 | 43500 | 12 | 0.00933 | 14.222 | 33.9 | 2.65 | 32.1 | 8.6048 | -11.2657
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 13:57 | 26.17 | 6.93 | 16 | 200.7 | 24 | 24 | 41700 | 12 | 0.00938 | 14.217 | 33.5 | 2.62 | 32.1 | 8.6048 | -11.2657
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 14:02 | 26.17 | 6.94 | 15.4 | 195.8 | 24 | 24 | 41700 | 12 | 0.00938 | 14.213 | 33.1 | 2.58 | 32.7 | 8.6048 | -11.2658
Sewa River | BEDGIS 004 | 2017-11-20 | 14:07 | 26.18 | 6.97 | 14 | 191.9 | 24 | 24 | 41700 | 12 | 0.00937 | 14.21 | 32.9 | 2.57 | 32.2 | 8.6048 | -11.2657
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 7:36 | 27.74 | 6.83 | 29.1 | 113.1 | 39 | 41 | 25600 | 19 | 0.0165 | 14.58 | 34.8 | 2.73 | 11.6 | 9.5235 | -12.3801
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 7:41 | 27.34 | 6.82 | 29.4 | 110.2 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0167 | 14.574 | 33.8 | 2.66 | 10.9 | 9.5235 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 7:46 | 27.34 | 6.79 | 31 | 116.4 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0167 | 14.576 | 33.5 | 2.63 | 11.8 | 9.5235 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 7:51 | 27.34 | 6.96 | 21.7 | 104.8 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.02 | 14.575 | 32.8 | 2.58 | 12.1 | 9.5235 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 7:56 | 27.34 | 6.76 | 33 | 118.9 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0168 | 14.573 | 32.5 | 2.55 | 11.6 | 9.5235 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 8:01 | 27.34 | 6.81 | 30.3 | 119 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0168 | 14.582 | 32.2 | 2.53 | 11.6 | 9.5234 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 8:06 | 27.34 | 6.76 | 33 | 120.2 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0167 | 14.579 | 31.8 | 2.5 | 10.8 | 9.5234 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 8:11 | 27.34 | 6.94 | 22.8 | 110.9 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0167 | 14.589 | 31.5 | 2.48 | 11.1 | 9.5234 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 8:16 | 27.34 | 6.75 | 33.4 | 119.1 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0167 | 14.59 | 31.4 | 2.47 | 10.7 | 9.5234 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 8:21 | 27.34 | 6.77 | 32.2 | 120.4 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0167 | 14.594 | 31.2 | 2.46 | 11.7 | 9.5234 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 8:26 | 27.35 | 6.8 | 30.4 | 119.8 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0167 | 14.597 | 31 | 2.44 | 10.9 | 9.5234 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 8:31 | 27.35 | 6.97 | 20.7 | 110.9 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.0166 | 14.59 | 30.8 | 2.42 | 11.1 | 9.5235 | -12.3802
Little Scarcies River | BEDGIS 005 | 2017-11-21 | 8:36 | 27.36 | 6.83 | 28.7 | 118.8 | 39 | 41 | 25600 | 20 | 0.02 | 14.595 | 30.6 | 2.41 | 10.9 | 9.5235 | -12.3802
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:15 | 27.74 | 6.86 | 27 | 217.7 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00986 | 14.599 | 29.7 | 2.32 | 5.8 | 9.4444 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:20 | 27.74 | 6.8 | 30.8 | 222.2 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.0099 | 14.603 | 29.2 | 2.28 | 5.6 | 9.4443 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:25 | 27.77 | 6.7 | 36.2 | 215.7 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00994 | 14.602 | 31.7 | 2.47 | 5.8 | 9.4443 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:30 | 27.82 | 6.66 | 38.6 | 205.8 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00993 | 14.605 | 30 | 2.34 | 5.4 | 9.4443 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:35 | 27.81 | 6.68 | 37.5 | 217.7 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00993 | 14.606 | 30.1 | 2.35 | 5.5 | 9.4443 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:40 | 27.78 | 6.69 | 37 | 223.1 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00994 | 14.605 | 27.4 | 2.14 | 5.8 | 9.4443 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:45 | 27.81 | 6.64 | 40 | 203.6 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00993 | 14.608 | 29.7 | 2.32 | 5.7 | 9.4443 | -12.6807
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:50 | 27.78 | 6.72 | 35 | 215.1 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00989 | 14.608 | 29.8 | 2.33 | 5.8 | 9.4443 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 12:55 | 27.79 | 6.72 | 35.1 | 226.4 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00994 | 14.609 | 29.9 | 2.34 | 5.9 | 9.4444 | -12.6807
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 13:00 | 27.74 | 6.71 | 35.7 | 218.2 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00995 | 14.606 | 30.9 | 2.42 | 6.5 | 9.4444 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 13:05 | 27.96 | 6.68 | 37.6 | 226.1 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00994 | 14.603 | 31 | 2.41 | 5.9 | 9.4444 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 13:10 | 27.94 | 6.66 | 39 | 201.9 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00994 | 14.603 | 28.1 | 2.18 | 5.8 | 9.4444 | -12.6806
Great Scarcies River | BEDGIS 006 | 2017-11-21 | 13:15 | 27.98 | 6.6 | 42.3 | 192.4 | 25 | 26 | 40000 | 12 | 0.00998 | 14.603 | 30.6 | 2.38 | 6.3 | 9.4443 | -12.6806